## Schilderliste_Lüftung
Schilderbestellung |  |  | per Mail an: |  | info@schwarm-werbung.de
Besteller: |  |  | KD-Nummer :
BV - Com: |  |  | Firmenkopf : |  |  | Datum:
Zeile 1 | Zeile 3 | Zeile 4 | Zeile 5 | Stückzahl | mm x mm | Schildfarbe | Schriftfarbe

## Tabelle1
Schilderbestellung |  |  | per Mail an: |  |  | info@schwarm-werbung.de
Besteller: | Sell GmbH Kreuzstr. 11 , 85622 Feldkirchen |  |  | KD-Nummer : | 11135
BV - Com: | Roche Penzberg 351455 Geb. 352 Zentrale Solestadion |  |  | Firmenkopf : | nein |  | Datum:
Zeile 1 | Zeile 2 | Zeile 3 | Zeile 4 | Zeile 5 | Stückzahl | mm x mm | Schildfarbe | Schriftfarbe
Sole Vorlauf | Absperrung | Wärmetauscher 1 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 3 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.1
Sole Vorlauf | Absperrung | Wärmetauscher 2 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 3 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.2
Sole Vorlauf | Schmutzfänger | Wärmetauscher 1 | BOA-S | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.3
Sole Vorlauf | Schmutzfänger | Wärmetauscher 2 | BOA-S | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.4
Sole Vorlauf | Differesdurckmessung | Schmutzfänger | Wärmetauscher 1 | Fema Typ:DDCM6002 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.5
Sole Vorlauf | Differesdurckmessung | Schmutzfänger | Wärmetauscher 2 | Fema Typ:DDCM6002 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.6
Sole Vorlauf | Entleerung | Wärmetauscher 1 | Gefa D1 | DN 15 | 2 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.7
Sole Vorlauf | Entleerung | Wärmetauscher 2 | Gefa D1 | DN 15 | 2 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.8
Sole Vorlauf | Kältemengenzähler | Wärmetauscher 1 | Woltmannzähler | WP H4000 DN 50 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.9
Sole Vorlauf | Kältemengenzähler | Wärmetauscher 2 | Woltmannzähler | WP H4000 DN 50 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.10
Sole Vorlauf | Absperrung Umgehung | Wärmetauscher 1 | BOA-H zu | DN 65 PN 16 | 2 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.11
Sole Vorlauf | Absperrung Umgehung | Wärmetauscher 2 | BOA-H zu | DN 65 PN 16 | 2 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.12
Sole Vorlauf | Schmutzfänger Umgehung | Wärmetauscher 1 | BOA-S | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.13
Sole Vorlauf | Schmutzfänger Umgehung | Wärmetauscher 2 | BOA-S | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.14
Sole Vorlauf | Noteinspeisung | Wärmetauscher 1 | BOA-H | DN 50 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.15
Sole Vorlauf | Noteinspeisung | Wärmetauscher 2 | BOA-H | DN 50 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.16
|  | Wärmetauscher 1 |  |  | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.17
|  | Wärmetauscher 2 |  |  | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.18
Sole Rücklauf | Absperrung | Wärmetauscher 1 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 3 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.19
Sole Rücklauf | Absperrung | Wärmetauscher 2 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 3 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.20
Sole Rücklauf | Stellventil Samson | Wärmetauscher 1 | Typ:3241 | KV 60 DN 65 PN 40 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.21
Sole Rücklauf | Stellventil Samson | Wärmetauscher 2 | Typ:3241 | KV 60 DN 65 PN 40 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.22
Sole Rücklauf | Entleerung | Wärmetauscher 1 | Gefa D1 | DN 15 | 2 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.23
Sole Rücklauf | Entleerung | Wärmetauscher 2 | Gefa D1 | DN 15 | 2 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.24
Sole Rücklauf | Absperrung Umgehung | Wärmetauscher 1 | BOA-H zu | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.25
Sole Rücklauf | Absperrung Umgehung | Wärmetauscher 2 | BOA-H zu | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.26
Sole Rücklauf | Noteinspeisung | Wärmetauscher 1 | BOA-H | DN 50 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.27
Sole Rücklauf | Noteinspeisung | Wärmetauscher 2 | BOA-H | DN 50 PN 16 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.28
Sole | Entlüftung | Wärmetauscher 1 | Gefa D1 | DN 15 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.29
Sole | Entlüftung | Wärmetauscher 2 | Gefa D1 | DN 15 | 1 | 100x50 | violett | weiß | Zentrale | Nr.30
Wasser/Glykol Rücklauf | Absperrung | Wärmetauscher 1 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.31
Wasser/Glykol Rücklauf | Absperrung | Wärmetauscher 2 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.32
Wasser/Glykol Rücklauf | Absperrung | Wärmetauscher 1+2 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.33
Wasser/Glykol Rücklauf | Noteinspeisung | BOA-H | DN 50 PN 16 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.34
Wasser/Glykol Rücklauf | Reserve | BOA-H | DN 65 PN 16 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.35
Wasser/Glykol Rücklauf | Absperrung | BOA-H | DN 65 PN 16 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.36
Wasser/Glykol Rücklauf | Enleerung | Gefa D1 | DN 25 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.37
Wasser/Glykol Rücklauf | Enleerung | Gefa D1 | DN 15 |  | 3 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.38
Wasser/Glykol Rücklauf | Kappenventil | Ausdehnungsgefäß Anlage | BOA-H | DN 25 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.39
Wasser/Glykol Rücklauf | Sicherheitventil | Wärmetauscher 1 | Leser 4,5 bar | DN 20 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.40
Wasser/Glykol Rücklauf | Sicherheitventil | Wärmetauscher 2 | Leser 4,5 bar | DN 20 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.41
Wasser/Glykol Rücklauf | Kappenventil | Ausdehnungsgefäß WT 1 | BOA-H | DN 20 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.42
Wasser/Glykol Rücklauf | Kappenventil | Ausdehnungsgefäß WT 2 | BOA-H | DN 20 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.43
Wasser/Glykol | Entlüftung | Wärmetauscher 1 | Gefa D1 | DN 15 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.44
Wasser/Glykol | Entlüftung | Wärmetauscher 2 | Gefa D1 | DN 15 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.45
Wasser/Glykol Rücklauf | Ausdehnungsgefäß WT 1 | Reflex N 50 Liter | Reflex V Vorschaltgefäß | Vordruck 3,0 bar | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.46
Wasser/Glykol Rücklauf | Ausdehnungsgefäß WT 2 | Reflex N 50 Liter | Reflex V Vorschaltgefäß | Vordruck 3,0 bar | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.47
Wasser/Glykol Vorlauf | Absperrung | Wärmetauscher 1 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.48
Wasser/Glykol Vorlauf | Absperrung | Wärmetauscher 2 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.49
Wasser/Glykol Vorlauf | Absperrung | Wärmetauscher 1+2 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.50
Wasser/Glykol Vorlauf | Noteinspeisung | BOA-H | DN 50 PN 16 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.51
Wasser/Glykol Vorlauf | Absperrung | Pumpe 1 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 2 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.52
Wasser/Glykol Vorlauf | Absperrung | Pumpe 2 | BOA-H | DN 65 PN 16 | 2 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.53
Wasser/Glykol Vorlauf | Rückschlagventil | Pumpe 1 | RK 86 | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.54
Wasser/Glykol Vorlauf | Rückschlagventil | Pumpe 2 | RK 86 | DN 65 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.55
Wasser/Glykol Vorlauf | Pumpe 1 | Wilo Stratos 50 1-12 | Einstellung 6m | DN 50 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.56
Wasser/Glykol Vorlauf | Pumpe 2 | Wilo Stratos 50 1-12 | Einstellung 6m | DN 50 PN 16 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.57
Wasser/Glykol Vorlauf | Reserve | BOA-H | DN 65 PN 16 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.58
Wasser/Glykol Vorlauf | Entleerung | Wärmetauscher 1 | Gefa D1 | DN 15 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.59
Wasser/Glykol Vorlauf | Entleerung | Wärmetauscher 2 | Gefa D1 | DN 15 | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.60
Wasser/Glykol Vorlauf | Enleerung | Gefa D1 | DN 15 |  | 4 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.61
Sole | Absperrung | Differesdurckmessung | Schmutzfänger | Wärmetauscher 1 | 2 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.62
Sole | Absperrung | Differesdurckmessung | Schmutzfänger | Wärmetauscher 2 | 2 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.63
Wasser/Glykol Vorlauf | Entlüftung | Gefa D1 | DN 15 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.64
Wasser/Glykol | Nachspeisung | Übergabestadion | Anlagendruck | 3,5 bar | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.65
Wasser/Glykol | Ausdehnungsgefäß Anlage | Reflex N 300 Liter | Reflex V Vorschaltgefäß | Vordruck 3,0 bar | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.66
Wasser/Glykol | Misch- und Befülleinheit | Übergabestadion | J.Zimmer R60-X8-MBE | 60 Liter | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.67
Wasser/Glykol | Misch- und Befülleinheit | Übergabestadion | Ventilstellungen | Füllen,Mischen,Enteeren | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.68
Wasser/Glykol | Füllen | Gefa D1 | DN 25 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.69
Wasser/Glykol | Entleeren | Gefa D1 | DN 25 |  | 1 | 100x50 | grün | weiß | Zentrale | Nr.70